Оборудование для системы оповещения П166ВАУ серии СГС-22-М

Пульт управления ПУ СГС-22-М. Габаритный чертеж

Пульт управления ПУ СГС-22-М сдвоенный. Габаритный чертеж

Пульт управления ПУ СГС-22-М*. Габаритный чертеж

* управление через концентратор управления

Пульт управления ПУ СГС-22-М* сдвоенный. Габаритный чертеж

* управление через концентратор управления

Специальный пульт управления ПУ СГС-22-М. Габаритный чертеж

| Технические характеристики | Пульт управления ПУ СГС-22-М | Пульт управления ПУ СГС-22-М сдвоенный |
| --- | --- | --- |
| Функция включения ГРД | Количество | Габаритные размеры,мм/ Масса, кг | Децимальный номер | Габаритные размеры,мм/ Масса, кг | Децимальный номер |
|  | линий РФ | УКБ |  |  |  |  |
| - | 5 | - | 289х174х60 / 1 | КРОН.468313.010 | 618х174х60 / 2,3 | КРОН.468313.011 |
|  | 10 | - |  | -01 |  | -01 |
|  | 13 | - |  | -02 |  | -02 |
|  | - | 4 |  | -03 |  | -03 |
|  | - | 8 |  | -04 |  | -04 |
|  | - | 12 |  | -05 |  | -05 |
|  | - | 16* |  | -06 |  | -06 |
| + | 5 | - |  | -07 |  | -07 |
|  | 10 | - |  | -08 |  | -08 |
|  | 13 | - |  | -09 |  | -09 |
| Специальный пульт управления СПУ |  | -10 | - |

* Пульт выпускается по индивидуальному заказу. При этом:

УКБ 14, 15 и 16 могут быть подключены дополнительно к любым из 13-ти кнопок ПУ или

включаться одновременно нажатием кнопки ВСЕ, что должно быть указано при заказе.