## опросный лист
[8 empty] | Регистр. № | [5 empty] | Дата « |  | » |  |  | 20
|  |  | ООО «Новые технологии» | [7 empty] | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | [8 empty] | ГАЗ
для заказа счетчика газа ТРСГ-ИРГА
с вихревым расходомером «Ирга-РВ»
www.nt-rt.ru 112@nt-rt.ru | [10 empty] | с ультразвуковым расходомером «Ирга-РУ»
со струйным расходомером «Ирга-РС»
Предприятие – Заказчик
Адрес юр./почт.
ИНН Заказчика | [10 empty] | КПП Заказчика
Отв. лицо (должность, ФИО)
Телефон/факс | [12 empty] | e-mail
Конечный заказчик
1 Характеристики измеряемой среды
1.1 Наименование среды:
|  | Природный газ |  |  |  |  | ПНГ |  |  | Кислород |  |  |  | Водород |  |  | Воздух
Другое
(для многокомпонентных смесей требуется сертификат на газ)
1.2 Температура среды, °С | [6 empty] | min |  |  |  | max
1.3 Расход в стандартных условиях | [6 empty] | 1.4. Диапазон давлений (изб.), соответствующих расходу
[7 empty] | Рmin, МПа |  |  |  | Рmax, МПа
Qmin, м3/ч
Qmax, м3/ч
1.5 Содержание в % азота | [12 empty] | углекислого газа | [7 empty] | (только для природного газа)
1.6 Расчетное значение плотности сухого газа в стандартных условиях, кг/м3
2 Характеристики места установки
2.1 Длина прямого участка для монтажа расходомера, мм
2.2 Внутренний диаметр на участке для монтажа, мм
2.3 Наружный диаметр на участке для монтажа, мм
2.4 Материал трубопровода (марка стали)
2.5 Температура окружающей среды в месте установки расходомера, °С
2.6 Температура окружающей среды в месте установки вычислителя, °С
2.7 Требования к взрывозащите | [8 empty] | Да (0Ехia[ia]IIСT5) |  |  |  |  | Нет
2.8 Вибрация трубпровода | [8 empty] | Да |  |  |  |  | Нет
2.9 Наличие мощных источников электромагнитного поля | [13 empty] | Да |  |  |  | Нет
2.10 Наличие прерывающегося режима потока | [13 empty] | Да |  |  |  | Нет
3 Требования к счетчику
3.1 Исполнение по типу корпуса "Ирга-РВ" | [10 empty] | Фланцевый |  |  | Бесфланцевый |  |  |  | Погружной
[8 empty] | Соединение под сварку | [5 empty] | Резьбовое соединение по ГОСТ 16078
3.2 Питание |  |  |  |  | 24 В |  | 220 В
3.3 Единицы измерения количества газа: | [10 empty] | кг/ч |  |  | м3/ч в раб.усл. |  |  |  | м3/ч в станд.усл.
3.4 Необходимость архивации расхода | [13 empty] | Да |  |  |  | Нет
3.5 Интеграция с верхним уровнем АСУТП | [13 empty] | Да |  |  |  | Нет
3.6 Расходомер используется в системе дозирования | [13 empty] | Да |  |  |  | Нет
4 Комплект поставки | [16 empty] | Количество комплектов
Вычислитель «Ирга-2»*
* Существует возможность заказа многоканального вычислителя. На каждый канал учета заполняется отдельный опросный лист
|  | Датчик давления | [9 empty] | требуемый тип
|  | Датчик температуры | [9 empty] | требуемый тип
Монтажный комплект для расходомера №2 - 2Ду/2Ду
Монтажный комплект для расходомера №2 - 10Ду/5Ду (20Ду/10Ду)
Монтажный комплект №2 - 2Ду/2Ду – прямые участки длиной 2Ду с приваренными фланцами, метизы, прокладки
Монтажный комплект №2 - 10Ду/5Ду (20Ду/10Ду) – прямые участки длиной 10Ду/5Ду (для вихревого расходомера "Ирга-РВ") /
20Ду/10Ду (для ультразвукового расходомера "Ирга-РУ") с приваренными фланцами, метизы, прокладки
Имитатор (монтажная вставка)
Шкаф КИПиА (шкаф монтажный)
Оформление паспорта на счетчик газа ТРСГ-ИРГА
Другое
5 Информация для программипования вычислителя Ирга-2
5.1 Предприятие-владелец узла учета
5.2 Вид учёта | [5 empty] | Коммерческий |  |  |  |  | Технологический
5.3 Необходимость учитывать | [7 empty] | контрактное значение | [6 empty] | Да |  |  | Нет
[8 empty] | штрафное значение | [6 empty] | Да |  |  | Нет
5.4 Контрактное время | [7 empty] | часов |  |  |  | минут
6 Шеф-монтажные работы | [9 empty] | Да |  |  | Нет
|  |  |  | Дата заполнения « |  | » |  |  | 20 |  |  | Отв.лицо от Заказчика
подпись